实验室样品处理工作流程

CNAS体系 × LIMS系统  |  飞书多维表格驱动  |  全流程可溯源

📋  阶段一：送样预约

由委托方或内部人员发起送样预约申请，填写预约表单后由系统记录并分配唯一样品编号。

1   送样预约管理

点击【送样预约管理表】中的「新建预约」按钮，系统打开预约表单页面。

2   填写预约表单

按要求填写以下预约字段：

● ① 样品编号（系统自动生成或委托方填写）

● ② 送样日期

● ③ 样品类型

● ④ 样品包装是否完好（是/否）

● ⑤ 检测方法（请选择：ICP检测 / 火法检测）

● ⑥ 参与实验人员（必填，用于后续设备与用料登记）

✅  阶段二：实验完成与库存自动处理

参与实验人员在完成实验后，提交设备使用及用料记录，LIMS系统自动根据填写内容扣除相应库存。

3   实验完成确认

参与实验人员点击「实验完成确认」按钮，进入设备与用料登记页面，填写以下内容：

● 设备编号 + 设备名称

● 耗材使用明细

● 玻璃仪器使用明细

● 试剂领取明细（含领取人、用途、时间）

● 气体使用明细

4   自动扣除库存

LIMS系统自动将用量记录同步至飞书多维表格，对以下四类物资库存进行自动扣减：

| 🧴 耗材 | 🔬 玻璃仪器 | 🧪 试剂/标准品 | 💨 气体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消耗器材库存 （自动扣减余量） | 实验玻璃仪器库存 （破损/使用记录） | 化学品/标准品 （领取人+用途+时间） | 气体库存 （种类+数量） |

📊  阶段三：CNAS + LIMS 自动归档

实验数据与物资记录自动同步至飞书多维表格，满足CNAS CL01对数据完整性、可溯源性的合规要求。

5   LIMS 飞书多维表格自动更新

● 样品处理记录表

● ICP检测登记 / 火法检测登记

● 设备使用记录（设备编号/名称）

● 送样预约管理表

📦  库存变动自动记录

● 耗材器材库存（余量自动更新）

● 玻璃仪器库存（破损/使用记录）

● 化学品：试剂领取清单 / 标准品库存

● 气体：气体库存 / 气体入库清单（采购记录）

🏛️  CNAS 合规要求满足项

● 检测数据溯源

● 全流程记录可查

● 人员资质与培训记录

● 设备检定/维保记录

● 供应商档案合规

● EHS 巡检与事故记录

● 年度培训达标记录

📄  阶段四：检测报告生成、质量审核与归档存储

实验完成后进入规范化报告流程，确保每一份检测报告符合CNAS CL01要求，并完成实物与电子双重归档。

6   生成检测报告

根据ICP检测或火法检测结果，由系统自动生成检测报告，报告编号自动关联样品编号，可追溯至原始实验数据。

7   CNAS 质量审核

质量负责人对检测报告进行审核与签字确认，审核过程符合CNAS CL01要求，确保数据真实、完整、可追溯。

8   归档存储

样品留样与全部记录完成归档，归档内容涵盖检测原始数据、仪器使用记录、耗材/试剂使用明细、质控记录等，支持CNAS溯源查阅。

9   多维表格库存同步

归档完成后，系统自动将最新库存余量同步至飞书多维表格，保持库存数据实时准确，为下一轮实验提供可靠物资保障。

📌  流程涉及模块索引

| 模块名称 | 职责说明 |
| --- | --- |
| 送样预约管理表 | 发起预约申请、填写样品信息、选择检测方法、分配参与人员 |
| 样品处理记录表 | 记录样品从接收到归档的全流程节点与状态 |
| ICP检测登记 / 火法检测登记 | 记录检测方法、检测数据、原始谱图/分析报告 |
| 设备使用记录 | 设备编号/名称、使用人、使用时段、关联样品 |
| 耗材器材库存 | 余量实时更新、出入库明细、库存预警 |
| 玻璃仪器库存 | 库存动态、入库/出库明细、破损记录 |
| 化学品/标准品库存 | 危化品管理、领取人+用途+时间全流程追踪、供应商合规 |
| 气体库存 | 气体种类/数量、入库清单 |
| CNAS 质量记录 | 人员资质、设备检定、供应商档案、EHS、培训达标等 |

基于《实验室综合平台应用》框架  ·  符合 CNAS CL01 规范  ·  LIMS 系统驱动  ·  生成日期：2026-06-04