飞书样品处理工作流程

一、流程概述

本流程描述了通过飞书平台进行样品处理的完整工作流程，涵盖从送样预约到归档留档的全过程。

二、第一阶段：送样预约

送样人员：通过飞书点击「送样预约管理」按钮，机器人发送消息至实验室接收预约人员。

预约人员：点击送样预约管理表，选择参与实验人员。

三、第二阶段：机器人自动通知

机器人自动发送飞书消息给参与实验人员，参与人员点击跳转链接，填写以下信息：

• 样品编号

• 送样日期

• 样品类型

• 包装是否完好

• 检测方法（ICP/火法/原子/荧光）

• 设备编号

• 设备名称

• 耗材使用

• 试剂使用

• 气体使用

四、第三阶段：实验完成自动扣除

实验完成后，飞书多维表格底表自动更新以下记录：

• 送样预约管理表

• 样品处理记录表

• 设备使用记录（设备编号/名称）

• 实验室ICP/火法/原子/荧光检测登记

• 实验室消耗器材库存（余量自动更新）

• 实验室玻璃仪器库存（破损/使用记录）

• 试剂库存（试剂领取清单）

• 气体库存（使用时长）

五、第四阶段：归档留档

实验完成 → 检测报告 → 质量审核 → 归档存储

数据全程可溯源

敦煌金检测中心 LIMS系统

生成日期：2026/6/9